灭火器维修工艺流程图

www.jingjun.cn

外观检查

卸  压

解  体

水压试验

分体进行维修

烘干

组    装

充装药剂 和氮气

气密试验

出厂检验